| 产品型号 | 正常工作电压 | 适用表计 |
| --- | --- | --- |
| MZ11-06C201-401RM/10D391 | 220±50%AC | 单三相220V |
| MZ11-06E151-251RM/10D391 | 220±50%AC | 单三相220V |
| MZ11-06D500-101RM/10D181 | 100±20%AC | 三相100V |
| MZ11-08E600-121RM/14D391 | 220±50%AC | 220V大用户终端 |
| MZ11-10A101-201RM/14D391 | 220±50%AC | 1200VAC方案 |
| MZ11-10E300-500RM/14D900 | 57.7±20%AC | 三相57.7V |