| 使用型号 | 适用功率(85-265V) | 抗雷击电压 | 防过电压范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| MZ11-06E151-251RM/10D391 | 1W | ±2000V | 300-600V |
| MZ11-08E600-121RM/14D391 | 3W | ±4000V | 300-600V |
| MZ11-10E300-500RM/14D391 | 5W | ±4000V | 300-600V |

（复合型规格型号）

（485通讯接口型号）

| 型号系列 | 抗压等级 |
| --- | --- |
| Φ06A300-600RM | 抗220V电压 |
| Φ06A500-800RM |  |
| Φ10A040-100RM |  |
| Φ10A300-600RM | 抗380V电压 |
| Φ10A500-800RM |  |