| 型号规格 | 不动作电流 Ih60℃（mA） | 动作电流 It25℃/300S（mA） | 适用变压器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.0Un （mA） | 1.2Un （mA） | 1.9Un （mA） |
| MZ11-06E201-401RM | 25 | 80 | 15 | 20 | 60 |
| MZ11-06E301-601RM | 20 | 70 | 12 | 18 | 50 |
| MZ11-06E501-801RM | 15 | 60 | 10 | 12 | 40 |
| MZ11-06E701-102RM | 10 | 50 | 6.5 | 8 | 35 |
| MZ11-06E901-122RM | 8 | 40 | 5.0 | 6.5 | 30 |
| MZ11-06E102-152RM | 6 | 30 | 4.5 | 5.0 | 30 |
| MZ11-04B201-401RM | 10 | 35 | 6.0 | 8 | 30 |
| MZ11-04B401-701RM | 8.5 | 30 | 5.0 | 7.0 | 25 |
| MZ11-04B501-801RM | 8 | 30 | 4.5 | 6.5 | 25 |
| MZ11-04B801-122RM | 6.5 | 25 | 4.0 | 5.0 | 20 |
| MZ11-04B102-122RM | 6.0 | 20 | 4.0 | 4.5 | 18 |
| MZ11-08D131-191RM | 25 | 80 | 15 | 20 | 70 |
| MZ11-08E151-251RM | 35 | 90 | 25 | 30 | 80 |
| MZ11-08E900-161RM | 40 | 120 | 30 | 35 | 110 |
| MZ11-08E650-101RM | 50 | 150 | 35 | 40 | 130 |
| MZ11-08E450-700RM | 60 | 200 | 40 | 50 | 180 |
| MZ11-09E200-400RM | 80 | 250 | 50 | 70 | 200 |